## mpc_branch_type
idx | branch_type
1 | PiModelLine
2 | PiModelLine
3 | PiModelLine
4 | PiModelLine
5 | Transformer
6 | PiModelLine
7 | PiModelLine
8 | PiModelLine
9 | PiModelLine
10 | PiModelLine
11 | PiModelLine
12 | PiModelLine
13 | PiModelLine
14 | Transformer
15 | PiModelLine
16 | PiModelLine
17 | PiModelLine
18 | PiModelLine
19 | PiModelLine
20 | Transformer
21 | Transformer
22 | Transformer
23 | PiModelLine
24 | PiModelLine
25 | PiModelLine
26 | PiModelLine
27 | PiModelLine
28 | PiModelLine
29 | PiModelLine
30 | PiModelLine
31 | PiModelLine
32 | Transformer
33 | Transformer
34 | Transformer
35 | PiModelLine
36 | PiModelLine
37 | Transformer
38 | PiModelLine
39 | Transformer
40 | PiModelLine
41 | Transformer
42 | PiModelLine
43 | PiModelLine
44 | PiModelLine
45 | PiModelLine
46 | Transformer

## mpc_branch
fbus | tbus | r | x | b | ratio | angle | status
1 | 2 | 0.0035 | 0.0411 | 0.6987 | 0 | 0 | 1
1 | 39 | 0.001 | 0.025 | 0.75 | 0 | 0 | 1
2 | 3 | 0.0013 | 0.0151 | 0.2572 | 0 | 0 | 1
2 | 25 | 0.007 | 0.0086 | 0.146 | 0 | 0 | 1
2 | 30 | 0 | 0.0181 | 0 | 1.025 | 0 | 1
3 | 4 | 0.0013 | 0.0213 | 0.2214 | 0 | 0 | 1
3 | 18 | 0.0011 | 0.0133 | 0.2138 | 0 | 0 | 1
4 | 5 | 0.0008 | 0.0128 | 0.1342 | 0 | 0 | 1
4 | 14 | 0.0008 | 0.0129 | 0.1382 | 0 | 0 | 1
5 | 6 | 0.0002 | 0.0026 | 0.0434 | 0 | 0 | 1
5 | 8 | 0.0008 | 0.0112 | 0.1476 | 0 | 0 | 1
6 | 7 | 0.0006 | 0.0092 | 0.113 | 0 | 0 | 1
6 | 11 | 0.0007 | 0.0082 | 0.1389 | 0 | 0 | 1
6 | 31 | 0 | 0.025 | 0 | 1.07 | 0 | 1
7 | 8 | 0.0004 | 0.0046 | 0.078 | 0 | 0 | 1
8 | 9 | 0.0023 | 0.0363 | 0.3804 | 0 | 0 | 1
9 | 39 | 0.001 | 0.025 | 1.2 | 0 | 0 | 1
10 | 11 | 0.0004 | 0.0043 | 0.0729 | 0 | 0 | 1
10 | 13 | 0.0004 | 0.0043 | 0.0729 | 0 | 0 | 1
10 | 32 | 0 | 0.02 | 0 | 1.07 | 0 | 1
12 | 11 | 0.0016 | 0.0435 | 0 | 1.006 | 0 | 1
12 | 13 | 0.0016 | 0.0435 | 0 | 1.006 | 0 | 1
13 | 14 | 0.0009 | 0.0101 | 0.1723 | 0 | 0 | 1
14 | 15 | 0.0018 | 0.0217 | 0.366 | 0 | 0 | 1
15 | 16 | 0.0009 | 0.0094 | 0.171 | 0 | 0 | 1
16 | 17 | 0.0007 | 0.0089 | 0.1342 | 0 | 0 | 1
16 | 19 | 0.0016 | 0.0195 | 0.304 | 0 | 0 | 1
16 | 21 | 0.0008 | 0.0135 | 0.2548 | 0 | 0 | 1
16 | 24 | 0.0003 | 0.0059 | 0.068 | 0 | 0 | 1
17 | 18 | 0.0007 | 0.0082 | 0.1319 | 0 | 0 | 1
17 | 27 | 0.0013 | 0.0173 | 0.3216 | 0 | 0 | 1
19 | 20 | 0.0007 | 0.0138 | 0 | 1.06 | 0 | 1
19 | 33 | 0.0007 | 0.0142 | 0 | 1.07 | 0 | 1
20 | 34 | 0.0009 | 0.018 | 0 | 1.009 | 0 | 1
21 | 22 | 0.0008 | 0.014 | 0.2565 | 0 | 0 | 1
22 | 23 | 0.0006 | 0.0096 | 0.1846 | 0 | 0 | 1
22 | 35 | 0 | 0.0143 | 0 | 1.025 | 0 | 1
23 | 24 | 0.0022 | 0.035 | 0.361 | 0 | 0 | 1
23 | 36 | 0.0005 | 0.0272 | 0 | 1 | 0 | 1
25 | 26 | 0.0032 | 0.0323 | 0.531 | 0 | 0 | 1
25 | 37 | 0.0006 | 0.0232 | 0 | 1.025 | 0 | 1
26 | 27 | 0.0014 | 0.0147 | 0.2396 | 0 | 0 | 1
26 | 28 | 0.0043 | 0.0474 | 0.7802 | 0 | 0 | 1
26 | 29 | 0.0057 | 0.0625 | 1.029 | 0 | 0 | 1
28 | 29 | 0.0014 | 0.0151 | 0.249 | 0 | 0 | 1
29 | 38 | 0.0008 | 0.0156 | 0 | 1.025 | 0 | 1

## mpc_bus
bus_i | type | Pd | Qd | Gs | Bs | Vmax | Vmin
1 | 1 | 97.6 | 44.2 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
3 | 1 | 322 | 2.4 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
4 | 1 | 500 | 184 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
7 | 1 | 233.8 | 84 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
8 | 1 | 522 | 176.6 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
9 | 1 | 6.5 | -66.6 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
12 | 1 | 8.53 | 88 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
15 | 1 | 320 | 153 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
16 | 1 | 329 | 32.3 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
18 | 1 | 158 | 30 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
20 | 1 | 680 | 103 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
21 | 1 | 274 | 115 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
23 | 1 | 247.5 | 84.6 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
24 | 1 | 308.6 | -92.2 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
25 | 1 | 224 | 47.2 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
26 | 1 | 139 | 17 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
27 | 1 | 281 | 75.5 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
28 | 1 | 206 | 27.6 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
29 | 1 | 283.5 | 26.9 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
31 | 3 | 9.2 | 4.6 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94
39 | 2 | 1104 | 250 | 0 | 0 | 1.06 | 0.94

## mpc_gen
bus | Pg | Qg | Qmax | Qmin | Vg | mBase | status | Pmax | Pmin
30 | 250 | 161.762 | 400 | 140 | 1.0499 | 100 | 1 | 1040 | 0
31 | 677.871 | 221.574 | 300 | -100 | 0.982 | 100 | 1 | 646 | 0
32 | 650 | 206.965 | 300 | 150 | 0.9841 | 100 | 1 | 725 | 0
33 | 632 | 108.293 | 250 | 0 | 0.9972 | 100 | 1 | 652 | 0
34 | 508 | 166.688 | 167 | 0 | 1.0123 | 100 | 1 | 508 | 0
35 | 650 | 210.661 | 300 | -100 | 1.0494 | 100 | 1 | 687 | 0
36 | 560 | 100.165 | 240 | 0 | 1.0636 | 100 | 1 | 580 | 0
37 | 540 | -1.3695 | 250 | 0 | 1.0275 | 100 | 1 | 564 | 0
38 | 830 | 21.7327 | 300 | -150 | 1.0265 | 100 | 1 | 865 | 0
39 | 1000 | 78.4674 | 300 | -100 | 1.03 | 100 | 1 | 1100 | 0

## mpc_gencost
2 | startup | shutdown | n | c(n-1) | ... | c0
2 | 0 | 0 | 3 | 0.01 | 0.3 | 0.2
2 | 0 | 0 | 3 | 0.01 | 0.3 | 0.2
2 | 0 | 0 | 3 | 0.01 | 0.3 | 0.2
2 | 0 | 0 | 3 | 0.01 | 0.3 | 0.2
2 | 0 | 0 | 3 | 0.01 | 0.3 | 0.2
2 | 0 | 0 | 3 | 0.01 | 0.3 | 0.2
2 | 0 | 0 | 3 | 0.01 | 0.3 | 0.2
2 | 0 | 0 | 3 | 0.01 | 0.3 | 0.2
2 | 0 | 0 | 3 | 0.01 | 0.3 | 0.2
2 | 0 | 0 | 3 | 0.01 | 0.3 | 0.2

## mpc_load_type
idx | load_type
1 | PQ_Const_P
2 | Trans_t2_Node
3 | PQ_Const_P
4 | PQ_Const_P
5 | Trans_t2_Node
6 | Trans_t2_Node
7 | PQ_Const_P
8 | PQ_Const_P
9 | PQ_Const_P
10 | Trans_t2_Node
11 | Trans_t2_Node
12 | PQ_Const_P
13 | Trans_t2_Node
14 | Trans_t2_Node
15 | PQ_Const_P
16 | PQ_Const_P
17 | Trans_t2_Node
18 | PQ_Const_P
19 | Trans_t2_Node
20 | PQ_Const_P
21 | PQ_Const_P
22 | Trans_t2_Node
23 | PQ_Const_P
24 | PQ_Const_P
25 | PQ_Const_P
26 | PQ_Const_P
27 | PQ_Const_P
28 | PQ_Const_P
29 | PQ_Const_P

## mpc_scalar
mpc_baseMVA
100

## dyn_gen
bus | sym_gen_type | sym_gen_dynamic_para
30 | SM_2axis_cb_v6 | gen_dynamic_paras_ieee_14_b
31 | SM_2axis_wt_loc_load_cb_v6 | gen_dynamic_paras_ieee_14_b
32 | SM_2axis_cb_v6 | gen_dynamic_paras_ieee_14_b
33 | SM_2axis_cb_v6 | gen_dynamic_paras_ieee_14_b
34 | SM_2axis_cb_v6 | gen_dynamic_paras_ieee_14_b
35 | SM_2axis_cb_v6 | gen_dynamic_paras_ieee_14_b
36 | SM_2axis_cb_v6 | gen_dynamic_paras_ieee_14_b
37 | SM_2axis_cb_v6 | gen_dynamic_paras_ieee_14_b
38 | SM_2axis_cb_v6 | gen_dynamic_paras_ieee_14_b
39 | SM_2axis_wt_loc_load_cb_v6 | gen_dynamic_paras_ieee_14_b

## dyn_plant
bus | Plant_type | Gen | isa_slack | Gov | Exc
30 | plant_cb_v6 | SM_2axis_cb_v6 | FALSE | gov_t1_cb_sauer__1_param | avr_t1_cb_sauer__1_param
31 | plant_wt_loc_load_v6 | SM_2axis_wt_loc_load_cb_v6 | TRUE | gov_t1_cb_sauer__1_param | avr_t1_cb_sauer__1_param
32 | plant_cb_v6 | SM_2axis_cb_v6 | FALSE | gov_t1_cb_sauer__1_param | avr_t1_cb_sauer__1_param
33 | plant_cb_v6 | SM_2axis_cb_v6 | FALSE | gov_t1_cb_sauer__1_param | avr_t1_cb_sauer__1_param
34 | plant_cb_v6 | SM_2axis_cb_v6 | FALSE | gov_t1_cb_sauer__1_param | avr_t1_cb_sauer__1_param
35 | plant_cb_v6 | SM_2axis_cb_v6 | FALSE | gov_t1_cb_sauer__1_param | avr_t1_cb_sauer__1_param
36 | plant_cb_v6 | SM_2axis_cb_v6 | FALSE | gov_t1_cb_sauer__1_param | avr_t1_cb_sauer__1_param
37 | plant_cb_v6 | SM_2axis_cb_v6 | FALSE | gov_t1_cb_sauer__1_param | avr_t1_cb_sauer__1_param
38 | plant_cb_v6 | SM_2axis_cb_v6 | FALSE | gov_t1_cb_sauer__1_param | avr_t1_cb_sauer__1_param
39 | plant_wt_loc_load_v6 | SM_2axis_wt_loc_load_cb_v6 | FALSE | gov_t1_cb_sauer__1_param | avr_t1_cb_sauer__1_param